MODELO PRESENCE: CARACTERISTICAS

- Carga útil de seguridad:  227

- Longitud total máxima:  1460

- Longitud total mínima:   1400

- Altura total máxima:    2065

- Altura total mínima:    1460

- Altura máx. de percha:   1910

- Altura mínima. de percha:   440

- Radio de giro: 1630

- Patas abiertas anchura externa:  1150

- Patas abiertas anchura interna:   1020

- Patas cerradas anchura externa:  670

- Patas cerradas anchura interna:   550

- Altura total patas:   120

- Holgura sobre el suelo:   35

- Ruedas delanteras:   100

- Ruedas traseras:    100

- Peso mástil y brazo:    17

- Peso base:   20

- Peso baterías:     3

- Peso total:    40

- Baterías:   2 x 12 V.

- Capacidad baterías:  3,2  Amp/h

- Corriente entrada del cargador:  230 V   -  50/60 Hz

- Corriente salida del cargador:   27,4/ 29,0 V. -  0,8 A

- Protección contra choques eléctricos

  - Cargador:  Clase II

  - Grúa:  Fuente de alim. Interna

- Grado de protección

  - Cargador:   Tipo B

  - Grúa:   Tipo B

- Temperatura adecuada:   > +50ª  < +40ª